Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-331

Број Н-9  / 08.06.2023. године

Крушевац

У складу са тачком 7. Конкурсне документације, Комисија даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача у вези конкурсне документације за набавку радова Н-9/23, Набавка радова за извођење радова на инсталацијама грејања.

Питање 1.

Молимо Вас да на вашем сајту објавите ИДП за чији је део ова набавка

Одговор 1.

ИДП је урађен, и за сва питања потребно је да се обратите пројектанту на број 0638000860.

Питање 2.

Да ли се измењивач нуди или не?

Одговор 2.

Измењивач треба да се нуди јер представља део опреме.

Питање 3.

Уколико се измењивач нуди који је најлошији тражени режим за тај измењивач у предметном пројекту?

Одговор 3.

Измењивач у примару 50/30˚ треба да оствари 260 kw/h.

Комисија за Н-9//23

# Text boxes

Заинтересонана лица за

Н-9 /23

Набавка радова за извођење радова на инсталацијама грејања