Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

Ул. Душанова 46. тел:037/ 415-300; фах: 415-331

Број Н-9  / 05.06.2023. године

Крушевац

У складу са тачком 7. Конкурсне документације, Комисија даје одговор на постављена питања потенцијалног понуђача у вези конкурсне документације за набавку услуге Н-9/23, Набавка радова за извођење радова на инсталацијама грејања.

Питање 1.

Како би доставили исправну понуду молимо Вас да објавите на вашем сајту ПЗИ уз конкурсну документацију за предметне радове

Одговор 1.

У току је израда ПЗИ, а дозвола и пријава радова су на основу ИДП-а.

Питање 2.

Да ли је Тиз из измењивача 50/300?

Одговор 2.

Измењивач је дефинисан да при најлошијем режиму оствари снагу од 260kw.

Питање 3.

Нема спецификације опреме за инсталацију за повезивање прикључног гасовода од магистралног гасовода до КМРС и од КМРС до контејнерског гасног блока

Одговор 3.

Предметни радови представљају I фазу реализације

Питање 4.

Технички опис и предмер радова нису усклађени. У техничком опису стоји да измењивач топлоте није предмет овог пројекта, а у предемеру радова постоји та позиција. Шта је исправно?

Одговор 4.

Технички опис је из пројектне документације, а реализација је само I фаза

Питање 5.

Како извршити пуштање у рад ако уређај није повезан на потрошаче (циркулационе пумпе, запорна арматура, измењивач топлоте или хидраулична скретница) и ко испоручује и уграђује ту опрему?

Одговор 5.

Испитивање и пуштање у рад је након завршетка радова по следећим фазама.Измењивач има функцију хидрауличне скретнице

Наручилац ће у складу са датим појашњењима извршити продужење рока за подношење понуде до 12.6.2023. године до 12:00 часова.

Отварање понудa биће дана 12.06.2023.године у 12:15 часова.

Комисија за Н-9//23

# Text boxes

Заинтересонана лица за

Н-9 /23

Набавка радова за извођење радова на инсталацијама грејања