На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15, 68/15) у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/13, 86/15), Одлуке Надзорног одбора о покретању поступка јавне набавке заводни бр. ОП-1/1 од 22.12.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку заводни бр. ОП-1/1 од 22.12.2016. године, припремљена је

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНИХ СИСТЕМА

ЗА СЕОСКА НАСЕЉА

КОЊУХ, ЉУБАВА, КАМЕНАРЕ, КОМОРАНЕ, ЛАЗАРЕВАЦ И ГЛОБАРЕ

Отворени поступак јавне набавке

Р. број: ЈН-ОП  1/2017

Од стране:

ЈАВНО - КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ“

Рок за достављање понуда: закључно са 15.03.2017. године, до 12:00 часова.

Датум отварања понуда: 15.03.2017. године, у 12:15 часова.

Крушевац, фебруар 2017. године

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Укупан број страна: 56

|  | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци и предмету јавне набавке |
| II | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| III | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| IV | Обрасци |
|  | Образац техничка спецификација ................................................................................................. Образац 1. |
|  | Образац понуде ............................................................................................................................... Образац 2. |
|  | Образац модел уговора ................................................................................................................... Образац 3. |
|  | Образац структуре ценe ................................................................................................................... Образац 4. |
|  | Образац трошкова припреме понуде .............................................................................................. Образац 5. |
|  | Образац изјаве о независној понуди ............................................................................................... Образац 6. |
|  | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН ............................................................ Образац 7. |
|  | Финансијска гаранција за озбиљност понуде – менично овлашћење са прилозима ................. Образац 8. |
|  | Образац изјаве о финансијским гаранцијама ................................................................................ Образац 9 |
|  | Образац потврде о вредности изведених радова ........................................................................ Образац 10. |
|  | Образац потврде о дужини изведених цевовода .......................................................................... Образац 10. 1. |

ПОГЛАВЉЕ I

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Подаци о наручиоцу:

Наручилац: ЈКП „ Водовод-Крушевац “

ПИБ: 100474808

Матични број: 07145837

Адреса: Душанова 46, Крушевац

Интернет страница: http://www.vodovodks.co.rs

Е- mail адреса:  vodovodks@ptt.rs

Врста наручиоца:

Јавно предузеће- локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Подаци о предмету јавне набавке:

Предмет јавне набавке р.бр. ЈН-ОП 1/2017 су: радови –   Изградња водоводних система за сеоска насеља

Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре

Партије:

Предметна набавка није обликована по партијама

Ознака и назив из општег речника набавке:

45232150 – радови у вези са цевоводима за дистрибуцију воде

45233222 – радови на поплочавању и асфалтирању површина

45262300 – бетонски радови

45332200 – радови на инсталацији водоводних цеви

45422000 – тесарски радови

45112400 – радови на ископавању

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Лице за контакт:

Сања Аврамовић на тел: 037/415-343 или 064-8860895;

Е- mail адреса:  asanja.vodovodks@gmail.com

За техничку спецификацију:

Љубомир Бановић на тел: 037/415-307 или 064-8249503;

Позив за подношење понуда објављен дана 13.02.2017. године на:

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs

- Интернет страници наручиоца: www.vodovodks.co.rs

- Порталу Службених гласила РС и база прописа

Рок за достављање понуда: 30 (тридесет) дана од дана јавног објављивања на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, односно до: 15.03.2017. године, до 12:00 часова

Датум отварања понуда: 15.03.2017. године у 12:15 часова

`

Напомена:

Обавезно пре састављања понуде за предметну набавку проверити да ли на Порталу јавних набавки или интернет страници наручиоца постоје Измене и допуне конкурсне документације, као и да ли постоји Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (у складу са чл. 63. ЗЈН „Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ПОГЛАВЉЕ II

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗЈН, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, сходно чл. 76. ЗЈН, дефинисане конкурсом документацијом и то:

* за неопхпдан пословни капацитет:

Услов:  а)   Да је понуђач у периоду за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, извео радове из области изградње цевовода, у укупној вредности минимум  90.000.000,00 динара без пдв-а.

Услов:  б)   Да је понуђач у периоду за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, извео минимум 100 км цевовода од полиетилена пречника ≥ Ø 90.

* за неопходан технички капацитет:

Услов:  Да понуђач поседује у власништву или закупу или лизингу минимум следећу опрему:

| грађевински компресор | ком 1 |
| --- | --- |
| агрегат | ком 1 |
| машину за сечење бетона и асфалта | ком 1 |
| комбиновану машину за ископ и утовар | ком 4 |
| камион кипер носивости ≥ 10 т | ком 2 |
| машину за сучеоно заваривање полиетиленских цеви до Ø 250 мм | ком 2 |
| машину за електрофузионо варење полиетилена | ком 4 |

* за кадровски капацитет:

Услов:   а)  Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно ако има минимим 10 (десет)  запослених на неодређено време;

Услов:  б) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има минимум радно ангажовано следећа лица и то:

-     1 (један) дипломирани грађевински инжењер (или мастер) са лиценцом ИКС 413 или 414 (у радном односу на одређено или неодређено време  или да је ангажован код понуђача Уговором о делу).

-    1 (један) дипломиран машински инжењера (или мастер) са лиценцом ИКС 430 (у радном односу на одређено или неодређено време  или да је ангажован код понуђача Уговором о делу).

-   2 (два) вариоца пластике са са важећом сертификацијом о стручној оспособљености (у радном односу на одређено или неодређено време  или да је ангажован код понуђача Уговором о делу).

Страно правно лице као подносилац понуде може, ако се наведени докази не издају у држави у којој има седиште, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе,  а наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену тог средства.

Наведени докази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а уколико подносилац понуде испуњава све услове, дужан је да по пријему писменог позива наручиоца достави оригинал или оверену копију доказа у примереном року који одреди наручилац.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих докумената:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН

Доказ:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН

Доказ:   Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН

Доказ:  Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Услов из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН

Доказ:  Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 7.). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

1.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих докумената:

* за пословни капацитет:

Доказ:  а)   Потврда о вредности изведених радова (Образац 10.) са називима купаца, контакт особе и број телефона, са вредностима изведених радова из области изградње цевовода за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда. Потврда мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног купца достави и одговарајући доказ, рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима, потписану и оверену од стране купца или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити вредност изведених радова.

Доказ:  б)  Потврда о дужини изведених цевовода (Образац 10.1) са називима купаца, контакт особе и број телефона, са дужинама изведених цевовода од полиетилена пречника ≥ Ø 90 мм, за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда. Потврда мора да буде оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача. Подносилац понуде-понуђач дужан је да за сваког наведеног купца достави и одговарајући доказ, рачун или привремену или окончану ситуацију или потврду о извршеним радовима, потписану и оверену од стране купца или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити дужина изведених цевовода.

* за технички капацитет:

Доказ:  Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2016. године са обележеном траженом опремом, или фотокопије уговора о куповини, рачун или отпремнице ако су у власништву понуђача, или уговор о закупу - лизингу ако нису у власништву понуђача, а за моторна возила доставити и фотокопије саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуде.

* за кадровски капацитет:

Доказ:    а)      Понуђач доставља фотокопијe Уговора о раду на неодређено вrеме и пријавe на осигурање (образац М);

Доказ:  б)   * За дипломираног грађевинског инжењера потребно је доставити Уговор о раду и пријаву на осигурање (образац М) уколико је у радном односу (на одређено или неодређено време), или Уговор о делу, као и фотокопију одговарајуће лиценце бр. 413 или 414 са важећом потврдом ИКС-а;

* За дипломираног машинског инжењера потребно је доставити Уговор о раду и пријаву на осигурање (образац М) уколико је у радном односу (на одређено или неодређено време), или Уговор о делу, као  и фотокопију одговарајуће лиценце бр. 430 са важећом потврдом ИКС-а;

* За вариоце пластике, потребно је доставити Уговор о раду и пријаву на осигурање (образац М) уколико је у радном односу (на одређено или неодређено време), или Уговор о делу, као и фотокопију важећег сертификате о стручној оспособљености

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4, a додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико наручилац, на наведеним интернет страницама, надлежних органа, не пронађе наведене податке на које се понуђач позива да су доступни, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Понуђач не може бити подобан за учешће у поступку јавне набавке ако је утврђено да је умешан у корупцију или превару.

ПОГЛАВЉЕ III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке се води на српском језику. Понуђач мора доставити понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник. РС" бр. 124/12,  14/15,  68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача, осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног лица понуђача.

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности  разумео и прихватио све услове из конкурсне документације.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљане коректором или рукописом морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

3.  НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу наручиоца:

ЈКП „Водовод-Крушевац ", Душанова 46, 37000 Крушевац, са назнаком: "Понуда за јавну набавку р.бр. ЈН-ОП 1/2017 – не отварати”

На полеђини коверте (пошиљке) треба навести назив и адресу понуђача. Уколико последњи дан за достављања понуда буде нерадни дан, рок за достављање понуда биће првог наредног  радног дана.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту  примио до 15.03.2017. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 15.03.2017. године у 12:15 часова, на адреси Наручиоца.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

5.  ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда за учешће у поступку предметне јавне набавке мора да садржи, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, сходно ЗЈН и конкурсној документацији, и обавезно попуњене, потписане и печатом оверене обрасце и то:

- Образац техничка спецификација ........................................................................................................... Образац 1.

- Образац понуде ......................................................................................................................................... Образац 2.

- Образац модел уговора ............................................................................................................................. Образац 3.

- Образац структуре цене ............................................................................................................................  Образац 4.

- Образац трошкова припреме понуде ........................................................................................................ Образац 5.

- Образац изјаве о независној понуди ......................................................................................................... Образац 6.

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН ..... .............................................................. Образац 7.

- Финансијска гаранција за озбиљност понуде - менично овлашћење са прилозима ............................ Образац 8.

- Образац  изјаве о финансијским гаранцијама...................................... .................................................... Образац 9.

- Образац  потврде о вредности  изведених радова   ................................................................................. Образац 10.

- Образац  потврде о дужини изведених цевовода ..................................................................................... Образац 10. 1.

- Споразум о заједничком извршењу набавке (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду)

- Као и друга документа уколико су предвиђена предметном конкурсном документацијом

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7.  ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

8.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Водовод-Крушевац“ Душанова 46, 37000 Крушевац  са назнаком:

„Измена понуде за  јавну набавку ЈН-ОП 1/2017 - не отварати” или

„Допуна понуде за јавну набавку ЈН-ОП 1/2017 - не отварати” или

„Опозив понуде за  јавну набавку ЈН-ОП 1/2017 - не отварати”  или

„Измена и допуна понуде за  јавну нбавку ЈН-ОП 1/2017 - не отварати”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

9.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 2.) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

10.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 2.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу II конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

11.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) ЗЈН о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу II конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

12.  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Нема авансног плаћања.

Вредност изведених радова ће се обрачунавати на основу јединичних цена из усвојене понуде и стварно извдених количина радова, утврђених приликом примопредаје извршених радова. Обавезно уз оверену привремену или окончану ситуацију приложити и Записник о примопредаји радова, потписан од надзорног органа Наручиоца и овлашћеног представника Извођача.

Плаћање изведених радова која су предмет ове набавке вршиће се у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви Наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача.

Извођач се обавезује да на ситуацијама унесе број под којим је уговор заведен код Наручиоца.

Наручилац не издаје финансијске гаранције за плаћање.

13.  РОК, МЕСТО И НАЧИН ИЗВРШЕЊА

Рок за извођење предметних радова је максимум 120 (стодвадесет) календарских дана од дана увођења извођача у посао од стране наручиоца. Уколико Понуђач у понуди искаже  дужи рок извршења предметне јавне набавке његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Место извођења радова су градилишта наручиоца у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре.

14.  ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗАБРАНОГ ПОНУЂАЧА

Трошкове превоза  и ризик транспорта материјала, опреме и радника до места извођења радова сноси изабрани понуђач.

Изабрани понуђач je обавезан да:

1. изради динамички план извођења радова, који доставља наручиоцу;

2. у року од 5 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова који су предмет овог уговора, a који испуњава прописане услове за обављање тих послова;

3. све радове из члана 1. овог уговора изведе у складу ca понудом и овим уговором, квалитетно, према техничкој документацији и техничким условима, у складу ca важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника;

4.  надлежним органима пријави почетак радова у законском року (за врсту радова за које je то законска обавеза);

5. пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење градилишта и приступа градилишту;

6. омогући вршење стручног надзора и поступи пo свим основаним примедбама и упутствима надзорног органа, изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (стварање нових финансијских обавеза за Наручиоца, промена уговорених рокова, измена техничке документације и сл.);

7. се строго придржава мера безбедности и здравља на раду, односно да у току извођења уговорених радова обезбеди безбедност свих лица на градилишту, предузима све прописане мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и да континуирано предузима мере безбедности  на раду и противпожарне заштите на градилишту у складу ca законом;

8.  да обезбеди свакодневно присуство лица за безбедност и здравља на раду на градилиштима;

9.  уколико на истом градилишту, тј. на истој локацији, грађевинско и грађевинско занатске радове са њим изводе и други извођачи и подизвођачи, да сачини Споразум о координацији мера безбедности и здравља на раду и да одреди овлашћено лице за координацију примене тих мера;

10. набави и у објекат угради материјал који пo квалитету одговара техничкој документацији, техничким условима и техничким стандардима;

11.  након примопредаје радова, наручиоцу преда све доказе о квалитету уграђеног материјала;

12.  измену предметних радова врши само уз претходну писмену сагласност пројектанта и Наручиоца;

13.  прописно води и чува градилишну документацију предвиђену важећим законским прописима;

14. пo изведеним радовима уклони ca градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и очисти градилиште;

15.  радове изврши у уговореном року;

16.  о завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца, a најдаље у року од три дана;

17.  обезбеди присуство својих представника у раду комисије за преглед изведених радова;

18. поступи пo оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора и о свом трошку отклони недостатке на радовима, материјалу и опреми у погледу којих су стављене примедбе;

19.  отклони о свом трошку све недостатке регистроване у записницима комисије за преглед изведених радова;

20.  учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају објекта;

21. отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

22. осигура радове, материјал за уграђивање од уобичајених ризика до потписивања записника о примопредаји објеката;

23.  отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и трећим лицима.

24.  да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, техничким и другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују у Републици Србији за радове који су предмет овог уговора.

15.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Понуђач је дужан да у Обрасцу техничке спецификације (Образац 1.), у оквиру приложених предмера и предрачуна  радова, попуни по свим траженим позицијама, јединичне цене без пдв-а, укупне цене без пдв-а, као и да попуни Рекапитулацију - укупну понуђену цену без пдв-а.

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац 2.) наведе укупне цене без пдв-а, укупну понуђену цена без пдв-а, укупно припадајући пдв и укупну понуђену цену са пдв-ом.

У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, осигурања и др.

Цена, односно укупна вредност радова која су предмет јавне набавке исказују се у динарима. Понуде са ценама исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање.

Цена предметних радова дата је на паритету локације - градилишта наручиоца из Обрасца техничке спецификације.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајно ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену захтеваће од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН.

16.  ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ

Изабрани понуђач гарантује за квалитет изведених радова и уграђени материјал.

Гарантни рок за изведене радове је минимум 24 (двадесетчетири) месеца, почев од дана извршене комисијске примопредаје изведених радова (потписивања Записника о приопредаји изведених радова). Уколико Понуђач у понуди искаже краћи гарантни рок његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача, почев од дана извршене примопредаје изведених радова.

У случају да наручилац, након пријема изведених радова утврди да иста нису у складу са захтевима наведеним у конкурсној документацији и спецификацији из прихваћене понуде, или да уграђени материјал има одређене недостатке, испоставиће извођачу Записник о рекламацији са захтевом за отклањање утврђених недостатака или замену новим предметним добрима.

17.  УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Овим упутством прописује се садржај обрасца структуре цене као документа из поступка предметне јавне набавке као и упутство за његово попуњавање.

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.

Образац структуре цене се саставља на Обрасцу 4. - табела I и II, који чини саставни део конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством.

Структуру цене исказати номинално и процентуално: номинално (табела I) и процентуално (табела II).

Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача;

Напомена: понуђене цене обухватају све трошкове које понуђач има у извршењу уговора о испоруци добара.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 2).

18.  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда наручилац може, на сопствену иницијативу, или као одговор на питање заинтересованог лица – да измени или да допуни конкурсну документацију.

Измене, односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У случају продужења рока за отварање понуда сва права и обавезе наручиоца и понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за подношење понуда.

19. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛИЧНО, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци:

*   Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov..rs/. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.

*     Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: http://www.sepa.gov.rs/ (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: http://www.merz.gov.rs/).

*    Заштити при запошлљавањи, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs/

20.  ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави гаранције којима обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке и то:

а)  за озбиљност понуде (Образац 8. конкурсне документације):

* Бланко сопствену (соло) меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, на износ од  10% од укупне понуђене цене понуђача у његовој понуди (без пдв-а), са клаузулом „без протеста“, која ће представљати  средства обезбеђења за озбиљност понуде. Наручилац ће меницу вратити након истека рока важења понуде по овом јавном позиву, уколико се не стекну услови за њихову реализацију.

Уз сваку меницу, подносиоци понуда - понуђачи дужни су да доставе и следећа документа, и то:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење-писмо);

- оверену фотокопију Картона оверених потписа овлашћених лица за потписивање налога за пренос средстава;

- оверену фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача).

Поменуте менице, са свим наведеним прилозима, вратиће се подносиоцима понуда - понуђачима након правоснажности одлуке о додели уговора.

Предметне менице за озбиљност понуда, активираће се у случају да, подносилац понуде - понуђач, буде изабран за најповољнијег понуђача, а из било ког разлога одустане од своје понуде након отварања понуда или не приступи закључењу одговарајућег уговора, односно не закључи одговарајући уговор о реализацији предметне јавне набавке у року који одреди наручилац. Висина износа за који ће се меница реализовати је 10% од износа понуђене цене понуђача у његовој понуди по конкретној јавној набавци, без пдв-а.

Уколико понуђач, односно члан групе понуђача одређен споразумом о заједничком извршењу набавке, не достави тражену гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

б)  за добро извршење посла (Образац 9. конкурсне документације):

* Изјава понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције, бланко соло менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности  (без пдв-а).

Уколико се Одлуком о додели уговора изабраном понуђачу додели уговор предметне јавне набавке, обавезан је да  уз потписан уговор или приликом закључења уговора, достави наручиоиу тражену финанасијску гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од периода важења уговора.

в)  за отклањање грешака у гарантном року (Образац 9. конкурсне документације):

* Изјава понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције, бланко соло менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности  (без пдв-а).

Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје предметних добара добара, достави наручиоиу тражену финанасијску гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС 56/11) НБС.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача. Уколико понуђач не достави средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

21. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

22.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији и то најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на својој интернет страници wwwvodovodks.co.rs

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. Питања треба упутити на адресу ЈКП „Водовод-Крушевац", Душанова 46, 37000 Крушевац, са назнаком: "За јавну набавку р.бр. ЈН-ОП 1/2017 - ПИТАЊА", послати факсом на тел. бр: 037/415-343 или електронском поштом на адресу vodovodks@ ptt.rs Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

23.  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. ЗЈН, односно уколико понуђач наведе краћи рок или непрецизно одреди рок важења понуде иста ће се сматрати неприхватљивом.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

24.  ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, дате на Обрасцу 5. који је садржан у конкурсној докуметацији.

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе потупка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

25. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

26. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:

„Најнижа понуђена цена“ ...................................................... ......................................................................100 пондера

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда применом горе наведеног критеријума најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

Оцењивање и рангирање  понуда извршиће се  према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде:

Број  пондера = (најнижа укупна понуђена цена / укупна понуђена цена конкретне понуде) х 100

Заокруживање добијених пондера врши се на две децимале.

27. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе краћи рок извођења радова.

Уколико две или више понуда имају исте понуђене цене и исте рокове извођења радова, као најповољнија ће бити оцењена понуда понуђача који наведе дужи гарантни рок за изведене радове.

28.  ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛИ

Ако понуђач нуди добра домаћег порекла и жели да оствари предност, сходно члану 86. ЗЈН, мора поднети доказ-потврду о домаћем пореклу робе, коју издаје Привредна комора Србије. ("Сл.гласник РС" бр. 33/2013). Уколико је понуђач из земље потписнице споразума ЦЕФТА, домаће порекло робе доказује уверењем које је издала Привредна комора земље Понуђача или писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу овереном пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе.

29.  СТРУЧНА ОЦЕНА  ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве.

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

1) Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације .

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

30.  РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена:

- уколико није благовремена,

- уколико поседује битне недостатке,

- уколико није одговарајућа,

- уколико ограничава права Наручиоца,

- уколико условљава права Наручиоца,

- уколико ограничава обавезе понуђача,

- уколико прелази процењену вредност јавне набавке.

Битни недостаци понуде су:

1)   уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

2)   уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће,

3)   уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

4)   уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

5)  уколико понуда садржи друге недостатке  због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или   није могуће упоредити је са другим понудама.

31. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, поступио супротно одредбама члана 82. став 1, 2. и 3. ЗЈН

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. става 3. тачка 1) ЗЈН, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

32. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  ЧЛАН 75. СТ.2 ЗЈН

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву (Образац 7. конкурсне документације) дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,  као и да нема  забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

33.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

34. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

35. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на Е- mail адресу:  vodovodks@ptt.rs или факсом на број 037/415-314 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу ЈКП “Водовод-Крушевац” Душанова 46, 37000 Крушевац,

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149 ЗЈН,  сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења Одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или Одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке а у складу са одредбама члана 150 ЗЈН. Уколико наручилац одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, дужан је да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева који је наведен у члану 149. став 3 и 4 ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник:буџет Републике Србије; назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; потпис овлашћеног лица банке;

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права може се преузети на интернет страници http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.

36. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) ЗЈН.

Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора, односно учинити му доступним уговор о јавној набавци.

У случају одустајања од  закључења уговора, Наручилац има право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг листи.

Разлози због којих се може одустати од доделе уговора:

1.  Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. ЗЈН.

2. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

37. ОСТАЛО

За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/12, 14/15, 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13, 104/13, 86/15), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане јавне набавке.

ПОГЛАВЉЕ IV

ОБРАСЦИ

Образац  1.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈН-ОП 1/2017

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично за јавну набавку радова

Изградња водоводних система за сеоска насеља

Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре

I.  MAGISTRALNI CEVOVODI

| I.1. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE KONJUH |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne, elektro i telefonske instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.466,42 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 258,78 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 1.725,20 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5 cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10 cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 483,05 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 621,07 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |
|  | m3 | 621,07 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležnoi organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 1.104,13 | x |  |  |
| 7. | Bušenje trupa asfaltnog puta za prolaz cevovoda. Ova pozicija obuhvata bušenje trupa puta u zemljištu III kategorije na projektovanoj dubini u projektovanom padu i provlačenje - utiskivanje zaštitne, prethodno zavarene i izolovane cevi. Čelične cevi su prečnika Ø 273 mm, Ø 168,3 mm. i Ø 101,6 mm. Obračun po m' bušotine sa utisnutom cevi. |  |
|  | prečnik bušotine 300 mm m' | 18,00 | x |  |  |
|  | prečnik bušotine 180 mm m' | 9,00 | x |  |  |
|  | prečnik bušotine 120 mm m' | 14,00 | x |  |  |
| 8. | Mašinsko sečenje i razbijanje asfalta na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza, sa odvoženjem šuta na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Transport na daljinu do 2 km. Obračun po m2 razbijenog asfalta. |  |
|  | m2 | 34,20 | x |  |  |
| 9. | Vraćanje u prvobitno stanje kolovoza na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza. Asfaltiranje raditi nakon sleganja šljunka u zatrpanom rovu. Obračun po m2 kolovoza vraćenog u prvobitno stanje. |  |
|  | m2 | 34,20 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi. Obračun po m' |  |
|  | TPE Ø 225 (10 bara) m' | 3.773,00 | x |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi . Obračun po m' |  |
|  | TPE Ø 160 (10 bara) m' | 740,00 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA I.1. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE KONJUH |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| I.2. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE LJUBAVA |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. ena be pdv-a | Ukupna cena be pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1 m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 811,24 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 143,16 | x |  |  |
| 2. | Kombinovani ručni i mašinski iskop jama za šahtove (50%:50%) u zemlji III kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1m od ivice jame radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i potrebno obezbeđenje po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | m3 | 15,00 | x |  |  |
| 3. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 954,40 | x |  |  |
| 4. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5 cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10 cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 267,59 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa.Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 278,37 | x |  |  |
| 6. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijenog šljunka. |  |
|  | m3 | 278,37 | x |  |  |
| 7. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležnoi organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 676,03 | x |  |  |
| 8. | Bušenje trupa asfaltnog puta za prolaz cevovoda. Ova pozicija obuhvata bušenje trupa puta u zemljištu III kategorije na projektovanoj dubini u projektovanom padu i provlačenje - utiskivanje zaštitne, prethodno zavarene i izolovane cevi.. Obračun po m' bušotine sa utisnutom cevi. |  |
|  | prečnik bušotine 180 mm m' | 9,00 | x |  |  |
|  | prečnik bušotine 120 mm m' | 14,00 | x |  |  |
| 9. | Mašinsko sečenje i razbijanje asfalta na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza, sa odvoženjem šuta na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Transport na daljinu do 2km. Obračun po m2 razbijenog asfalta. |  |
|  | m2 | 34,20 | x |  |  |
| 10. | Vraćanje u prvobitno stanje kolovoza na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza. Asfaltiranje raditi nakon sleganja šljunka u zatrpanom rovu. Obračun po m2 kolovoza vraćenog u prvobitno stanje. |  |
|  | m2 | 34,20 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi . Obračun po m' |  |
|  | TPE Ø 160 (10 bara) m' | 811,00 | x |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi . Obračun po m' |  |
|  | TPE Ø 140 (10 bara) m' | 1.535,00 | x |  |  |
| 3. | Nabavka i transport i montaža ovalnih zasuna DN 125, NP 10 . Obračun po kom. |  |
|  | kom | 3,00 | x |  |  |
| 4. | Nabavka i transport i montaža ovalnih zasuna DN 80, NP 10 . Obračun po kom. |  |
|  | kom | 3,00 | x |  |  |
| 5. | Nabavka i transport i montaža ovalnih zasuna DN 50, NP 10 . Obračun po kom. |  |
|  | kom | 2,00 | x |  |  |
| 6. | Nabavka i transport i montaža TPE tuljaka sa slobodnom prirubnicom NP 10 . Obračun po kom. |  |
|  | Ø 160 kom | 8,00 | x |  |  |
|  | Ø 110 kom | 5,00 | x |  |  |
|  | Ø 90 kom | 7,00 | x |  |  |
| 7 | Nabavka i transport i montaža fazonskih komada. Obračun po kg. |  |
|  | kg | 370 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 1. | Na mestima gde je to predviđeno za smeštaj zatvarača, ispusta i drugih uređaja izvršiti betoniranje šahtova za smeštaj ovih uređaja. Šahtovi se rade u dvostrukoj oplati, nabijenim betonom marke MB 20. Šahtovi su od armiranog betona. Obračun po m3. |  |
|  | m3 | 6,50 | x |  |  |
| 2. | Malterisanje unutrašnjih površina šahtova u dva sloja cementnim malterom R = 2 : 1 i 1 : 1 sa gletovanjem do crnog sjaja a ardi postizanja vodonepropustljivosti. Obračun po m2 omalterisane površine. U cenu uračunat sav potrebni rad i materijal. |  |
|  | m2 | 36,00 | x |  |  |
| 3. | Priprema (nabavka i ugrađivanje) armature za šaht. Obračun po kg. |  |
|  | kg | 326,00 | x |  |  |
| 4. | Nabavka i ugrađivanje liveno - gvozdenog poklopca dim. 600 x 600 mm (25 t). Obračun po komadu. |  |
|  | kom | 2,00 | x |  |  |
| 5. | Nabavka i ugrađivanje penjalica Ø 18 mm razvijene dužine 90 cm. Obračun po komadu nabavljene i ugrađene penjalice sa farbanjem zaštitnom minijumovom bojom. |  |
|  | kom | 6,00 | x |  |  |
| 6. | Betoniranje izlazne betonske glave MB 20, na ispustu prema priloženom detalju. Obračun po komadu. |  |
|  | kom | 1,00 | x |  |  |
| 7. | Betoniranje betonskih ankernih blokova MB 20 na prelazima ispod potoka. Obračun po m3 ugradjenog betona. |  |
|  | m3 | 3,00 | x |  |  |
| 8. | Betoniranje blokova MB 20 zaštite kamenog nabačaja na prelazima ispod potoka prema priloženim detaljima. Obračun po m3 ugradjenog betona. |  |
|  | m3 | 1,00 | x |  |  |
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA I.2. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE LJUBAVA |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| I.3. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE KAMENARE |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rovova dubine od 0 – 2 m za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.206,00 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 134,00 | x |  |  |
| 2. | Kombinovani ručni i mašinski iskop jama za šahtove (50%:50%) u zemlji III kategorije sa odbacivanjem zemlje na 1m od ivice jame radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i potrebno obezbeđenje po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | m3 | 60,00 | x |  |  |
| 3. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2dna rova. |  |
|  | m2 | 1.340,00 | x |  |  |
| 4. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5 cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10 cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 375,70 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 781,67 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 558,33 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka i transport TPE cevi. Obračun po m'. |  |
|  | Ø 110 PE 100 (16 bara) m' | 350,00 | x |  |  |
|  | Ø 110 PE 100 (10 bara) m' | 3.000,00 | x |  |  |
| 2 | Nabavka i transport ovalnih zasuna. Obračun po kom. |  |
|  | DN 100 mm, NP 10 kom | 1,00 | x |  |  |
|  | DN 80 mm, NP 10 kom | 5,00 | x |  |  |
|  | DN 50 mm, NP 10 kom | 2,00 | x |  |  |
| 3 | Nabavka i transport usisno-odzračnog vazdušnog ventila DN 80, NP 10. Obračun po kom. |  |
|  | kom | 4,00 | x |  |  |
| 4 | Nabavka i transport podzemnih hidranata PH 80/1030 (V 4 - 01), NP 10. Obračun po kom. |  |
|  | kom | 1,00 | x |  |  |
| 5 | Nabavka i transport ovalnih kapa za hidrante. Obračun po komadu |  |
|  | kom | 1,00 | x |  |  |
| 6 | Nabavka i transport TPE tuljaka sa slobodnom prirubnicom, NP 10. Obračun po kom |  |
|  | Ø 125 mm kom | 1,00 | x |  |  |
|  | Ø 110 mm kom | 18,00 | x |  |  |
|  | Ø 90 mm kom | 1,00 | x |  |  |
|  | Ø 63 mm kom | 1,00 | x |  |  |
| 7 | Nabavka i transport fazonskih komada. Obračun po kg. |  |
|  | kg | 520,00 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |
| 1. | Na mestima gde je to predviđeno za smeštaj zatvarača, ispusta i drugih uređaja izvršiti betoniranje šahtova za smeštaj ovih uređaja. Šahtovi se rade u dvostrukoj oplati, nabijenim betonom marke MB 20. Šahtovi su od armiranog betona. Obračun po m3. |  |
|  | m3 | 13,26 | x |  |  |
| 2. | Malterisanje unutrašnjih površina šahtova u dva sloja cementnim malterom R = 2 : 1 i 1 : 1 sa gletovanjem do crnog sjaja a radi postizanja vodonepropustljivosti. Obračun po m2 omalterisane površine. U cenu uračunat sav potrebni rad i materijal. |  |
|  | m2 | 85,40 | x |  |  |
| 3. | Betoniranje blokova za ukrućenje cevovoda na mestima gde se ne rade šahtovi. Dimenzije blokova su u proseku 0,6x0,6x0,4m. Marka betona MB 15. Obračun po komadu izbetoniranog ankernog bloka |  |
|  | kom | 4,00 | x |  |  |
| 4. | Priprema (nabavka i ugrađivanje) armature za šaht. Obračun po kg. |  |
|  | kg | 670,00 | x |  |  |
| 5. | Nabavka i ugrađivanje liveno - gvozdenog poklopca dim. 600 x 600 mm (25 t). Obračun po komadu. |  |
|  | kom | 5,00 | x |  |  |
| 6. | Nabavka i ugrađivanje penjalica Ø 18 mm razvijene dužine 90 cm. Obračun po komadu nabavljene i ugrađene penjalice sa farbanjem zaštitnom minijumovom bojom. |  |
|  | kom | 15,00 | x |  |  |
| UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA I.3. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE KAMENARE |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| I.4. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE LAZAREVAC |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rovova dubine od 0 – 2 m za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.519,46 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 268,14 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2dna rova. |  |
|  | m2 | 1.787,60 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5 cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10 cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 500,53 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 643,53 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |
|  | m3 | 643,53 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 1.144,07 | x |  |  |
| 7. | Bušenje trupa asfaltnog puta za prolaz cevovoda. Ova pozicija obuhvata bušenje trupa puta u zemljištu III kategorije na projektovanoj dubini u projektovanom padu i provlačenje - utiskivanje zaštitne, prethodno zavarene i izolovane cevi.. Čelične cevi su prečnika Ø 168,3 i 101, 6 mm. Obračun po m' bušotine sa utisnutom cevi. |  |
|  | prečnik bušotine 180 mm m' | 8,00 | x |  |  |
|  | prečnik bušotine 120 mm m' | 8,00 | x |  |  |
| 8. | Mašinsko sečenje i razbijanje asfalta na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza, sa odvoženjem šuta na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Transport na daljinu do 2km. Obračun po m2 razbijenog asfalta. |  |
|  | m2 | 20,00 | x |  |  |
| 9. | Vraćanje u prvobitno stanje kolovoza na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza. Asfaltiranje raditi nakon sleganja šljunka u zatrpanom rovu. Obračun po m2 kolovoza vraćenog u prvobitno stanje. |  |
|  | m2 | 30,00 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka i transport TPE cevi. Obračun po m'. |  |
|  | Ø 140 PE 100 (10 bara) m' | 1.283,00 | x |  |  |
|  | Ø 110 PE 100 (10 bara) m' | 1.220,00 | x |  |  |
|  | Ø 90 PE 100 (10 bara) m' | 1.993,00 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA I.4. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE LAZAREVAC |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| I.5. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE GLOBARE |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne instalacije. Elektro i telefonske. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.326,60 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 147,40 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 1.474,00 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5 cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10 cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 413,27 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 429,92 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3ugrađenog šljunka. |  |
|  | m3 | 429,92 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležnoi organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 1.044,08 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi. Obračun po m'. |  |
|  | Ø 180 PE 100 (10 bara) m' | 1.285,00 | x |  |  |
|  | Ø 180 PE 100 (16 bara) m' | 270,00 | x |  |  |
|  | Ø 160 PE 100 (10 bara) m' | 2.020,00 | x |  |  |
|  | Ø 160 PE 100 (10 bara) m' | 110,00 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA I.5. MAGISTRALNI CEVOVOD ZA NASELJE GLOBARE |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

II. RAZVODNE MREŽE

| II.1. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE KONJUH |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne, elektro i telefonske instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.938,24 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 484,56 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 2.422,80 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 678,38 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 872,21 | x |  |  |
| 5 | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene šljunka. |  |
|  | m3 | 872,21 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 1.550,95 | x |  |  |
| 7. | Bušenje trupa asfaltnog puta za prolaz cevovoda. Ova pozicija obuhvata bušenje trupa puta u zemljištu III kategorije na projektovanoj dubini u projektovanom padu i provlačenje - utiskivanje zaštitne,prethodno zavarene i izolovane cevi. Čelične cevi su prečnika Ø 114,3 x 4 mm. Obračun po m' bušotine sa utisnutom cevi. |  |
|  | prečnik bušotine Ø 114,3 x 4 mm m' | 18,00 | x |  |  |
| 8. | Mašinsko sečenje i razbijanje asfalta na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza, sa odvoženjem šuta na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Transport na daljinu do 2km. Obračun po m2 razbijenog asfalta. |  |
|  | m2 | 36,60 | x |  |  |
| 9. | Vraćanje u prvobitno stanje kolovoza na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza. Asfaltiranje raditi nakon sleganja šljunka u zatrpanom rovu. Obračun po m2 kolovoza vraćenog u prvobitno stanje. |  |
|  | m2 | 36,60 | x |  |  |
| 10. | Ručni iskop rova za izgradnju kućnih vodovodnih priključaka. Izvršiti ručno ubacuvanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm, uz sabijanje lakum sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati ručno u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla.obračun po komadu izgrađenog priključka. |  |
|  | kom | 30,00 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka i transport, spuštanje u rov i montaža zaštitnih čeličnih cevi na prelazima ispod potoka i ispod trupa puta. Obračun po m' montiranog cevovoda. |  |
|  | Ø 101,6 x 4 mm m' | 18,00 | x |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i montaža TPE cevi. Obračun po m'. |  |
|  | Ø 110 PE 100 (10 bara) m' | 897,00 | x |  |  |
|  | Ø 90 PE 100 (10 bara) m' | 1.096,00 | x |  |  |
|  | Ø 63 PE 100 (10 bara) m' | 1.523,00 | x |  |  |
|  | Ø 50 PE 100 (10 bara) m' | 2.541,00 | x |  |  |
| 3. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 110. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | Sedlo za EF varenje kom | 10 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 10 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 10 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 50 | x |  |  |
| 4. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 63. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 63 kom | 10 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 10 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 10 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 50 | x |  |  |
| 5. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 50. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 50 kom | 10 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 50/32 kom | 10 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 10 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 50 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA II.1. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE KONJUH |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| II.2. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE LJUBAVA |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1 | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne, elektro i telefonske instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.124,16 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 281,04 | x |  |  |
| 2 | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2dna rova. |  |
|  | m2 | 1.405,20 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 393,98 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 409,85 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 409,85 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 995,35 | x |  |  |
| 7. | Mašinsko sečenje i razbijanje asfalta na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza, sa odvoženjem šuta na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Transport na daljinu do 2km. Obračun po m3 razbijenog asfalta. |  |
|  | m3 | 36,60 | x |  |  |
| 8. | Vraćanje u prvobitno stanje kolovoza na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza. Asfaltiranje raditi nakon sleganja šljunka u zatrpanom rovu. Obračun po m2 kolovoza vraćenog u prvobitno stanje. |  |
|  | m2 | 36,60 | x |  |  |
| 9. | Ručni iskop rova za izgradnju kućnih vodovodnih priključaka. Izvršiti ručno ubacuvanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm, uz sabijanje lakum sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati ručno u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla.obračun po komadu izgrađenog priključka. |  |
|  | kom | 70,00 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka i transport, spuštanje u rov i montaža zaštitnih čeličnih cevi na prelazima ispod potoka i ispod trupa puta. Obračun po m' montiranog cevovoda. |  |
|  | Ø 101,6 x 4 mm m' | 18,00 | x |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi. Obračun po m'. |  |
|  | Ø 90 PE 100 (10 bara) m' | 430,00 | x |  |  |
|  | Ø 63 PE 100 (10 bara) m' | 935,00 | x |  |  |
|  | Ø 50 PE 100 (10 bara) m' | 2.190,00 | x |  |  |
| 3. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 63. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 63 kom | 28 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 28 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 28 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 200 | x |  |  |
| 4. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 50. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 50 kom | 42 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 50/32 kom | 42 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 42 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 225 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA II.2. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE LJUBAVA |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A : |  |

| II.3. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE LAZAREVAC |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne, elektro i telefonske instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.609,56 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 284,04 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 1.893,00 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 530,21 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 681,69 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |
|  | m3 | 681,69 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležnoi organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 1.144,07 | x |  |  |
| 7. | Ručni iskop rova za izgradnju kućnih vodovodnih priključaka. Izvršiti ručno ubacuvanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm, uz sabijanje lakum sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati ručno u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po komadu izgrađenog priključka. |  |
|  | kom | 33,00 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi .Obračun po m' |  |
|  | TPE Ø 63 (10 bara) m' | 3.374,00 | x |  |  |
|  | TPE Ø 50 (10 bara) m' | 1.360,00 | x |  |  |
| 2. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 63. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 63 kom | 15 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 15 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 15 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 120 | x |  |  |
| 3. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 50. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 50 kom | 18 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 50/32 kom | 18 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 18 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 90 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA II.3. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE LAZAREVAC |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| II.4. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE KOMORANE |
| --- |
| Opis radova sa koičinama | Jed.cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 569,50 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 100,50 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 670,00 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 187,85 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa. Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 195,42 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |
|  | m3 | 195,42 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležnoi organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 474,58 | x |  |  |
| 7. | Bušenje trupa asfaltnog puta za prolaz cevovoda. Ova pozicija obuhvata bušenje trupa puta u zemljištu III kategorije na projektovanoj dubini u projektovanom padu i provlačenje - utiskivanje zaštitne, prethodno zavarene i izolovane cevi. Čelične cevi su prečnika Ø 101,6 mm. Obračun po m' bušotine sa utisnutom cevi. |  |
|  | prečnik bušotine 120 mm m' | 6,00 | x |  |  |
| 8. | Mašinsko sečenje i razbijanje asfalta na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza, sa odvoženjem šuta na deponiju koju odredi nadzorni i nadležni organ. Transport na daljinu do 2 km. Obračun po m2 razbijenog asfalta. |  |
|  | m2 | 4,00 | x |  |  |
| 9. | Vraćanje u prvobitno stanje kolovoza na mestima gde trasa cevovoda ide asfaltiranim delom kolovoza. Asfaltiranje raditi nakon sleganja šljunka u zatrpanom rovu. Obračun po m2 kolovoza vraćenog u prvobitno stanje. |  |
|  | m2 | 6,00 | x |  |  |
| 10. | Ručni iskop rova za izgradnju kućnih vodovodnih priključaka. Izvršiti ručno ubacuvanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm, uz sabijanje lakum sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati ručno u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla.obračun po komadu izgrađenog priključka. |  |
|  | kom | 30,00 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi. Obračun po m' |  |
|  | TPE Ø 110 (10 bara) m' | 440,00 | x |  |  |
|  | TPE Ø 90 (10 bara) m' | 420,00 | x |  |  |
|  | TPE Ø 50 (10 bara) m' | 815,00 | x |  |  |
| 2. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 63. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 63 kom | 10 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 10 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 10 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 70 | x |  |  |
| 3. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 50. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 50 kom | 20 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 50/32 kom | 20 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 20 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 140 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA II.4. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE KOMORANE |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

| II.5. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE GLOBARE |
| --- |
| Opis radova sa količinama | Jed. cena bez pdv-a | Ukupna cena bez pdv-a |
| ZEMLJANI RADOVI |
| 1. | Kombinovani ručni i mašinski iskop rova za polaganje cevi u zemlji III kategorije. Iskop vršiti obazrivo pored izgradjenog cevovoda za gasne, elektro i telefonske instalacije. Strane rova moraju biti vertikalne, zemlja se odbacuje na 1m od ivice rova radi zaštite od obrušavanja. U cenu uračunato i razupiranje i obezbeđenje rova po propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m3. |  |
|  | mašinski iskop m3 | 1.382,40 | x |  |  |
|  | ručni iskop m3 | 153,60 | x |  |  |
| 2. | Planiranje dna iskopanog rova prema uzdužnom profilu sa tačnošću ± 2 cm. za polaganje cevi. Obračun po m2 dna rova. |  |
|  | m2 | 1.536,00 | x |  |  |
| 3. | Nabavka, transport i ubacivanje peska u rov za podbijanje i prepokrivanje cevi. Na isplaniranom dnu rova formirati posteljicu od peska u sloju debljine 5 cm. Po završenoj montaži cevi oko i iznad cevi nasuti sloj peska debljine 10 cm. Oko cevi se ne sme stavljati kamen i drugi predmeti koji bi mogli oštetiti cev. Obračun po m3 ugrađenog peska prema iskazu kubature. |  |
|  | m3 | 430,08 | x |  |  |
| 4. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi zemljom od iskopa.Izvršiti ručno ubacivanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađene sabijene zemlje. |  |
|  | m3 | 552,96 | x |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova nakon ugradnje cevi šljunkom. Izvršiti ručno ubacivanje šljunka u sloju debljine 30 cm uz sabijanje lakim sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati mašinski u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla. Obračun po m3 ugrađenog šljunka. |  |
|  | m3 | 552,96 | x |  |  |
| 6. | Odvoz suvišne zemlje na deponiju koju odredi nadzorni i nadležnoi organ. Po nasipanju zemlje izvršiti njeno grubo planiranje, što je uračunato u cenu odvoza. Transport na daljinu do 2 km u jednom pravcu. Obračun po m3 odvežene i isplanirane zemlje u rastresitom stanju. |  |
|  | m3 | 983,04 | x |  |  |
| 7. | Ručni iskop rova za izgradnju kućnih vodovodnih priključaka. Izvršiti ručno ubacuvanje probrane sitne zemlje iz iskopa u sloju debljine 30 cm, uz sabijanje lakum sredstvima za nabijanje. Ostatak rova zatrpati ručno u slojevima od 50 cm uz sabijanje do zbijenosti prirodnog tla.obračun po komadu izgrađenog priključka. |  |
|  | kom | 15,00 | x |  |  |
| UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |
| MONTERSKI RADOVI |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja TPE cevi. Obračun po m'. |  |
|  | Ø 90 PE 100 (10 bara) m' | 1.400,00 | x |  |  |
|  | Ø 63 PE 100 (10 bara) m' | 1.900,00 | x |  |  |
|  | Ø 50 PE 100 (10 bara) m' | 540,00 | x |  |  |
| 2. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 63. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 63 kom | 5 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 5 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 5 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 50 | x |  |  |
| 3. | Izrada priključaka na sekundarnom vodu Ø 90. U cenu uračunata nabavka, transport i ugradnja potrebnog materijala za izradu priključka, sav materijal za EF varenje. |  |
|  | T komad 90 kom | 10 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 90/63 kom | 10 | x |  |  |
|  | Redukcija za EF varenje 63/32 kom | 10 | x |  |  |
|  | Čep na kraju priključnog cevovoda kom | 10 | x |  |  |
|  | Priključno crevo Ø 32 mm m' | 50 | x |  |  |
| UKUPNO MONTERSKI RADOVI: |  |
| REKAPITULACIJA II.5. RAZVODNA MREŽA ZA NASELJE GLOBARE |
| ZEMLJANI RADOVI |  |
| MONTERSKI RADOVI |  |
| UKUPNA CENA BEZ PDV-A: |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА РАДОВА

I.  МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОДИ

| Р. бр. | Назив | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмер радова I.1. Магистрални цевовод за насеље Коњух |  |
| 2. | Предмер радова I.2. Магистрални цевовод за насеље Љубава |  |
| 3. | Предмер радова I.3. Магистрални цевовод за насеље Каменаре |  |
| 4. | Предмер радова I.4. Магистрални цевовод за насеље Лазаревац |  |
| 5. | Предмер радова I.5. Магистрални цевовод за насеље Глобаре |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА РАДОВА

II.  РАЗВОДНЕ МРЕЖЕ

| Р. бр. | Назив | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмер радова II.1. Разводна мрежа за насеље Коњух |  |
| 2. | Предмер радова II.2. Разводна мрежа за насеље Љубава |  |
| 3. | Предмер радова II.3. Разводна мрежа за насеље Лазаревац |  |
| 4. | Предмер радова II.4. Разводна мрежа за насеље Коморане |  |
| 5. | Предмер радова II.5. Разводна мрежа за насеље Глобаре |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДМЕРА РАДОВА

| Р. бр. | Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре,Ккоморане, Лазаревац и Глобаре | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- |
| 1. | I. МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОДИ |  |
| 2. | II. РАЗВОДНЕ МРЕЖЕ |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |

Понуђач мора да попуни цене за све тражене позиције из Обрасца техничке спецификације (Образац 1.), у супротном таква понуда ће бити одбијена као нњприхватљива.

Износ Укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Збирној рекапитулацији предмера радова из Обрасца техничке спецификације (Образац 1.) мора бити једнак износу уписаном у Обрасцу понуде (Образац 2.) у реду Укупна понуђена цена без пдв-а.

# Потребан квалитет материјала који ће бити уграђиван у склопу предметних радова

_________________________________________________________________________________________________

Понуђач је дужан да у понуди достави документа којима доказује квалитет материјалa који је предвиђен за уградњу, односно да иста одговарају захтевима из техничке спецификације, (фотокопије изводa из каталога или произвођачку декларацију или неки други одговарајући документ), у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

ПЕ цеви за воду:

Полиетилен високе густине гранулат PEHD 100, треба да буде усклађен са стандардом материјала цеви за воду SRPS EN 12201-1:2012 или одговарајући, а квалитет цеви у свему према SRPS EN 12201-2:2012 или одговарајући;

За радни притисак PN 10 и 16 бара;

Спајање цеви сучеоним заваривањем;

Да су намењене за пијаћу воду, отпорне на зрачење и смрзавање;

Свака цев обележена линијом плаве боје, произвођачем, врстом и типом материјала, називним пречником, радним притиском, знаком произвођача и годином производње.

Произвођач/земља порекла ПЕ цеви које понађач набавља за уградњу

...................................................................................................................................................................................................

(попунити)

ПЕ туљци:

Полиетилен високе густине, гранулат PEHD 100, минималне захтеване чврстоће МRS 10MPa, треба да буде усклађен са стандардом материјала SRPS EN 12201-1:2012 или одговарајући;

За радни притисак PN 10 и 16 бара;

Спајање туљка и цеви сучеоним заваривањем;

Да су намењени за пијаћу воду, отпорни на зрачење и смрзавање;

Дужина туљка мора бити таква да омогућава несметано сучеоно заваривање за цев, коришћењем машине за сучеоно заваривање;

Бризгани туљци из једног комада са дугим вратом;

Сваки туљак испоручити са слободном челичном прирубницом обложеном полипропиленом;

Слободна прирубница са равном страном ка страни вијка и профилисаном страном ка туљку;

Произвођач/земља порекла ПЕ туљака које понађач набавља за уградњу

...................................................................................................................................................................................................

(попунити)

Материјал за Eлектофузионо варење:

ПЕ100, За радни притисак PN 10 и 16 бара; намењени за пијаћу воду, 4мм конектори, индикатори заваривања, заштићене бакарне жице, са интегрисаним навојима.

Произвођач/земља порекла  материјала за ЕФ варење које понађач набавља за уградњу

...................................................................................................................................................................................................

(попунити)

Засуни:

Према стандарду SRPS EN 1171:2005 и/или SRPS EN 1074-2:2009 или одговарајући;

Кућиште и поклопац од нодуларног лива, са сполљшњом и унутрашњом превлаком од епоксидне смоле  најмање просечне дебљине 250 μм;

Клин од нодуларног лива по целој површини обложен гумом од EPDM (етилен-пропилен тер полимер);

Вретено од нерђајућег челика, полирано у делу О-прстен заптивки и заштићено од продора воде и прлјавштине, вијци заштићени од корозије;

Уз сваки засун треба предвидети одговарајућу вијчану робу са заптивачима за прирубнице;

Произвођач/земља порекла засуна које понађач набавља за уградњу

....................................................................................................................................................................................................

(попунити

Фазонски комади од нодуларног лива:

Материјал, мере и толеранције, механичке особине и обележавање спојних делова према стандарду SRPS EN 545:2013 или одговарајући;

Сви фазонски комади треба да су од нодуларног лива ознаке GGG 40;

Спољашња и унутрашња превлака од епоксидне смоле најмање просечне деблјине  250 μм (са епокси заштитом – пластификацијом);

Уз фазонске комаде предвидети и одговарајући заптивни материјал (дихтунг гуме) и вијчану робу (вијке, подлошке и навртке);

Произвођач/земља порекла фазонских комада које понађач набавља за уградњу

...................................................................................................................................................................................................

(попунити)

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћ. лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 2.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈН-ОП 1/2017.

Понуда број ____________ од _____________ 2017. године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: _________________________________________________________________________

Матични број: ______________________________________ ПИБ: ______________________________________

Овлашћено лице: ___________________________________________________________________________________

Особа за контакт: ___________________________________ E-mail: _____________________________________

Број телефона: _____________________________________ Телефакс : ___________________________________

Број рачуна понуђача: _______________________________ Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не

Статус: (заокружити) а) велико предузеће б) средње предузеће в) мало предузеће г) физичко лице

Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда

Навести податке о подизвођачима (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/подизвођачима): 1. Подизвођач: ____________________________________ адреса __________________________________________, матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: _________________________________, број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: ________________________________. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________. Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не

2. Подизвођач: ____________________________________ адреса __________________________________________, матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: _________________________________, број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: ________________________________. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________. Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не

3. Подизвођач: ____________________________________ адреса __________________________________________, матични број:_______________, ПИБ:________________, овлашћено лице: _________________________________, број телефона: ________________, е-mail:__________________, број рачуна: ________________________________. Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ______% . Подизвођач ће предмет јавне набавке извршити у делу : _________________________________________________. Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%.

Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди (уколико се подноси заједничка понуда): 1.____________________________________________, адреса: _____________________________________________, матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: __________________________, особа за контакт: _________________________________________, е-mail:___________________________________, овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : ______________________________________. Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не

2. ___________________________________________, адреса:______________________________________________, матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: _________________________, особа за контакт: _________________________________________, е-mail:___________________________________, овлашћено лице: _________________________________, број рачуна : ______________________________________. Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не

3. _____________________________________________, адреса: ___________________________________________, матични број:____________________, ПИБ:____________________, број телефона: _______________________, особа за контакт: __________________________________________, е-mail:__________________________________, овлашћено лице: __________________________________, број рачуна : _____________________________________. Уписан у регистар понуђача (заокружити): да не Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Р. бр. Предмет јавне набавке Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре Укупна цена без пдв-а 1. I. МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОДИ 2. II. РАЗВОДНЕ МРЕЖЕ Укупна понуђена цена без пдв-а: Укупно припадајући пдв: (ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима) Уукупна понуђена цена са пдв-ом: Комерцијално технички услови понуде: Цена: Цена предметних радова дата је на паритету локација - градилишта наручиоца из Обрасца техничке спецификације. у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре. Понуђач мора да попуни цене за све тражене позиције, у супротном понуда ће бити обдијена као неприхватљива. У цену морају бити укалкулисани сви трошкови понуђача које има приликом извођења радова, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове нпр. трошкове превоза, царине, складиштења, осигурања и др. Цена, односно укупна вредност радова која су предмет јавне набавке исказују се у динарима. Износ укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу понуде мора бити једнак износу укупна понуђена цена без пдв-а исказана у Обрасцу техничка спецификација-Збирна Рекапитулација предмера радова. Напомена: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима. Рок важења понуде: (попунити) _______ дана (минимум 30) од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи понуда ће се сматрати неприхватљивом. Рок извођења радова: (попунити) _______ календарских дана (максимум 120) од дана увођења извођача у посао од стране наручиоца Место извођења радова: Градилишта наручиоца у сеоским насељима Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре. Рок и начин плаћања: Плаћање изведених радова вршиће се у року 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправних ситуација (привремених и окончане) на архиви Наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача Потврда о вредности изведених радова (Образац 10.): ____________________________ динара (попунити) Потврда о дужини изведених цевовода (Образац 10.1.): ______________ км (попунити). Гарантни рок за изведене радове: (попунити) _______ месеца (минимум 24). Гарантни рок за уграђени материјал је према гаранцији произвођача, почев од дана извршене примопредаје изведених радова. Напомена понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

У М.П. Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) Датум:

Образац 3.

МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач мора у целини да попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди

ЈКП „Водовод-Крушевац”,

Душанова 46,  37000 Крушевац

које заступа в.д. директор Владимир Милосављевић дипл.економиста

(у даљем тексту: Наручилац)

и

______________________________________________________________________________________

(Назив понуђача)

_____________________________________________________________________________________

(Адреса понуђача)

_____________________________________________________________________________________

(Лице овлашћено за потписивање уговора)

(у даљем тексту: Извођач)

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)

| Подаци о Наручиоцу: | Подаци о Извођачу: (попунити) |
| --- | --- |
| ПИБ: 100474808 | ПИБ: |
| Матични број: 07145837 | Матични број: |
| Број рачуна: 355-1069459-26, Војвођанска банка | Број рачуна: |
| Е- mail: vodovodks@ptt.rs | Е- mail: |
| Телефон: 037/415-301 | Телефон: |
| Телефакс: 037/415-314 | Телефакс: |

Основ уговора:

Јавна набавка р. бр.: ЈН-ОП 1/2017 – Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре

Број и датум одлуке о додели уговора:   ___________________ 2017. године

Понуда изабраног понуђача бр. _______ од  __________ 2017. године, заведена код наручиоца под бројем _____________ од ________ 2017. године, (попуњава наручилац) за коју је утврђено да испуњава све услове из ЗЈН и конкурсне документације.

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре.

Извођач радова се обавезује да радове из става 1. овог члана изведе у свему према, понуди Извођача бр. __________________ од  ___________ 2017. године, заведене код Наручиоца под бр. _________________ од ____________ 2017. године, предмеру радова, техничкој документацији и динамичком плану извођења радова (динамички план), који су саставни део овог уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, машинску, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи ___________________________ динара без пдв-а, у свему према понуди Извођача и јединичним ценама из предмера радова који чини саставни део овог уговора.

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.

Јединичне цене пo позицијама су фиксне и не могу се мењати током важења овог Уговора.

Осим вредности радова, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, цена из става 1. овог члана обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања, као и све остале зависне трошкове Извођача које има приликом реализације угворених обавеза..

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року до 45 дана на основу привремених и окончане ситуације, која морају бити  потписане и оверене од стране стручног надзора, сачињене према изведеним радовима и овереној грађевинској књизи, применом јединичних цена из понуде Извођача.

Окончану ситуацију Извођач ће наплатити након завршетка и успешно извршене примопредаје радова и обострано усаглашеног коначног обрачуна радова.

Количина и вредност радова пo овом уговору утврђени су на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Члан 4.

Изабрани понуђач je дужан да на дан потписивања уговора преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења - две менице и оригиналне потврде пословне банке о регистрацији менице и то:

- за добро извршење радова и послова (у смислу количина и квалитета извршених радова и уграђеног материјала) у висини од 10% од укупне цене уговорених радова, са роком доспећа 30 дана дуже од дана усаглашеног коначног обрачуна и примопредаје радова;

- за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од укупне цене уговорених радова, са роком доспећа 30 дана дуже од истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Члан 5.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова и уграђени  материјал.

Гарантни рок за изведене радове износи (попунити) _______  месеца (минимум 24 месеца) и почиње да тече од дана примопредаје изведених радова.

Гарантни рок за уграђени материјал је према садржини и року гаранције произвођача, почев од дана примопредаје, тј дана обостраног потписивања записника о примопредаји, без примедби.

Уколико се у гарантном року појаве недостаци на изведеним радовима или уграђеном материјалу, Извођач je дужан да их без надокнаде отклони одмах no пријему захтева Наручиоца.

Ако се Извођач не одазове позиву Наручиоца у року од десет дана, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извршиоца на терет Извођача, a ради отклањања тих недостатака Наручилац je овлашћен да употреби меницу из члана 4. овог уговора.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и квалитет уграђеног материјала, у супротном Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 6.

Извођач je обавезан да радове из члана 1. овог уговора изведе у року од _______ (максимум 120) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, a према приложеном динамичком плану, који je саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, a под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Члан 7.

Извођач може тражити продужење рока извођења уговорених радова у случају више силе, односно елементарне непогоде, у случају измене пројектно-техничке документације пo налогу Наручиоца, под условом да обим радова пo измењеној пројектно-техничкој документацији превазилази обим уговорених радова или услед примена мера предвиђених актима надлежних органа.

Захтев за продужење рока извођења радова из става 1. овог члана, са потребним образложењем, Извођач je дужан да поднесе Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околности које утичу на продужење уговореног рока.

Наручилац je дужан да се у року од пет дана од дана пријема писменог захтева Извођача из става 2. овог члана писмено изјасни о том захтеву, a уколико се не изјасни у одређеном року сматра се да je дао сагласност.

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

1. изради динамички план извођења радова, који доставља наручиоцу;

2. у року од 5 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова који су предмет овог уговора, a који испуњава прописане услове за обављање тих послова;

3. све радове из члана 1. овог уговора изведе у складу ca понудом и овим уговором, квалитетно, према техничкој документацији и техничким условима, у складу ca важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима, опште усвојеним правилима струке и стандарду пажње доброг привредника;

4.  надлежним органима пријави почетак радова у законском року (за врсту радова за које je то законска обавеза);

5. пре почетка извођења уговорених радова, предузме све потребне мере за формирање и обезбеђење градилишта и приступа градилишту;

6. омогући вршење стручног надзора и поступи пo свим основаним примедбама и упутствима надзорног органа, изузев оних којима се врши прекорачење његових овлашћења (стварање нових финансијских обавеза за Наручиоца, промена уговорених рокова, измена техничке документације и сл.);

7. се строго придржава мера безбедности и здравља на раду, односно да у току извођења уговорених радова обезбеди безбедност свих лица на градилишту, предузима све прописане мере техничке заштите и друге мере ради обезбеђења сигурности радника, трећих лица, објекта, материјала, радова и опреме и да континуирано предузима мере безбедности  на раду и противпожарне заштите на градилишту у складу ca законом;

8.  да обезбеди свакодневно присуство лица за безбедност и здравља на раду на градилиштима;

9.  уколико на истом градилишту, тј. на истој локацији, грађевинско и грађевинско занатске радове са њим изводе и други извођачи и подизвођачи, да сачини Споразум о координацији мера безбедности и здравља на раду и да одреди овлашћено лице за координацију примене тих мера;

10. набави и у објекат угради материјал који пo квалитету одговара техничкој документацији, техничким условима и техничким стандардима;

11.  након примопредаје радова, наручиоцу преда све доказе о квалитету уграђеног материјала;

12.  измену предметних радова врши само уз претходну писмену сагласност пројектанта и Наручиоца;

13.  прописно води и чува градилишну документацију предвиђену важећим законским прописима;

14. пo изведеним радовима уклони ca градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и очисти градилиште;

15.  радове изврши у уговореном року;

16.  о завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца, a најдаље у року од три дана;

17.  обезбеди присуство својих представника у раду комисије за преглед изведених радова;

18. поступи пo оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и стручног надзора и о свом трошку отклони недостатке на радовима, материјалу и опреми у погледу којих су стављене примедбе;

19.  отклони о свом трошку све недостатке регистроване у записницима комисије за преглед изведених радова;

20.  учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају објекта;

21. отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

22. осигура радове, материјал за уграђивање од уобичајених ризика до потписивања записника о примопредаји објеката;

23.  отклони све штете проузроковане током извођења радова Наручиоцу, суседним објектима и трећим лицима.

24.  да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, техничким и другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују у Републици Србији за радове који су предмет овог уговора.

Члан 9.

Извођач je обавезан да за уграђени материјал и опрему поседује сертификате квалитета, атесте и другу документацију која се захтева пo важећим прописима у складу са техничком документацијом и достави је при примопредаји радова. Извођач је  одговоран  уколико употреби материјал који не одговара том квалитету.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу.

У случају да je због употребе неквалитетног материјала-опреме угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач демонтира неодговарајућу опрему  и да је о свом трошку поново угради у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама, a уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача на трошак Извођача no овом уговору.

Члан 10.

Извођач je дужан да унапред обавести Наручиоца о времену приспећа набављеног материјала, како би се могао обавити надзор, пре него што га Извођач утроши.

Члан 11.

Наручилац се обавезује да:

1. извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, пo завршетку радова, прими изведене радове у складу са овим уговором;

2. одреди стручно лице за вршење стручног надзора за уговорене радове и контролу квалитета изведених радова у складу са законом;

3. пре увођења Извођача у посао, односно у року од пет дана од дана потписивања уговора, Извођача писмено обавести о лицу (или лицима) овлашћеним за вршење стручног надзора, односно праћење радова пo овом уговору;

4. врши контролу извршених радова, уз редовну оверу градилишне документације и контролу обрачунске ситуације;

5. уведе Извођача у посао, што подразумева да преда Извођачу техничку и другу документацију неопходну за извођење уговорених радова, изврши прописну предају објекта за извођење радова (увођење у посао се констатује у грађевинском дневнику обостраним потписивањем);

6.  учествује у раду комисије за коначни обрачун и примопредају изведених радова;

7.  обезбеди примопредају изведених радова.

Члан 12.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава стручни надзор Наручиоца, a дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Уколико се на основу процене Наручиоца покаже да радови нису извршени на задовољавајући начин, дужност Извођача je да без одлагања приступи отклањању уочених недостатака, односно завршетку радова, након чега ће Извођач писменим путем обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 10 дана од пријема писменог обавештења од стране наручиоца о завршетку уговорених радова.

Комисију за примопредају радова, коју чине овлашћени представници Наручиоца и Извођача, сачињава записник о примопредаји.

Извођач je дужан да о свом трошку отклони све недостатке које комисија за примопредају радова утврди и евидентира записником.

Члан 13.

Ако Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року својом кривицом, дужан je да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 промила од вредности уговорених радова, с тим што износ овако одређене уговорне казне не може прећи 5% од вредности уговорених радова.

Уколико због кашњења Извођача ca извођењем радова Наручилац трпи штету у већем износу од висине уговорне казне, Наручилац има право да тражи накнаду штете од Извођача у висини која надмашује износ уговорне казне.

Члан 14.

Наручилац може да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач неоправдано касни ca извођењем радова у односу на динамички план и уговорени рок, уколико ангажује подизвођача супротно условима из конкурсне документације, ако Извођач не изводи радове у складу ca техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине ca извођењем радова и уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, a Извођач није поступио пo примедбама стручног надзора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење je било предмет овог уговора заједничка комисија Наручиоца и Извођача ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу ca овим уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. У случају раскида Уговора, Извођач je дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда елаборат изведених радова.

Члан 15.

Уговорне стране су сагласне да ће се сви евентуални спорови решавати споразумно, а уколико нису у могућности да их споразумно реше спорна питања ће решавати Привредни суд у Краљеву.

Члан 16.

За све што није регулисано овим Уговором пуноважне су одредбе Закона о облигационим односима и други прописи који се односе на уговорену врсту посла.

Члан 17.

Овај уговор почиње да се примењује даном његовог обостраног потписивања и има важност до испуњења уговорених обавеза.

Члан 18.

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ИЗВОЂАЧ		                  	                                          НАРУЧИЛАЦ

_____________________________________                                        ЈКП “ВОДОВОД-КРУШЕВАЦ”

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ                                                                            в.д  директор

_____________________________________                                        Владимир Милосављевић дипл. економиста

_____________________________________                                         ______________________________________

Напомена: Овај Модел уговора представња садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, и Наручилац ће, ако понуђач без оправнданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни,  овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела уговора. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Образац 4.

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ бр. 29/13, 104/13, 86/15), достављамо вам структуру цене за понуду бр. _________ од ____________ 2017. године за јавну набавку р.бр. ЈН-ОП 1/2017 за набавку радова – Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре

ТАБЕЛА 1. (номинално)

| Р. бр | Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре | Укупна цена са дажбинама и свим трошк. без пдв-а | % пдв | Укупна цена са дажбинама и свим трошк. са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предмер радова I.1. Магистрални цевовод за насеље Коњух |  |  |  |
| 2. | Предмер радова I.2. Магистрални цевовод за насеље Љубава |  |  |  |
| 3. | Предмер радова I.3. Магистрални цевовод за насеље Каменаре |  |  |  |
| 4. | Предмер радова I.4. Магистрални цевовод за насеље Лазаревац |  |  |  |
| 5. | Предмер радова I.5. Магистрални цевовод за насеље Глобаре |  |  |  |
| 6. | Предмер радова II. 1. Разводна мрежа за насеље Коњух |  |  |  |
| 7. | Предмер радова II. 2. Разводна мрежа за насеље Љубава |  |  |  |
| 8. | Предмер радова II. 3. Разводна мрежа за насеље Лазаревац |  |  |  |
| 9. | Предмер радова II. 4. Разводна мрежа за насеље Коморане |  |  |  |
| 10. | Предмер радова II. 5. Разводна мрежа за насеље Глобаре |  |  |  |

Напомена: ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима

ТАБЕЛА II  (процентуално)

| Структура цене | Учешће у укупној цени (%) |
| --- | --- |
| Радови | ...... (%) |
| Материјал | ...... (%) |
| Остало ..................................................................................................... ..................................................................................................... .................................................................................................... ..................................................................................................... | ...... (%) ...... (%) ...... (%) ...... (%) ...... (%) |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену.

Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 2).

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 5.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. ЗЈН став 1. ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15, 68/15) и чл.6. ст.1 тачка 9) Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр.29/13, 104/13, 86/15) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде број _________ од _________ 2017. године у поступку јавне набавке р.бр. ЈН-ОП 1/2017. године, набавка радова – Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре

| Редни број | Врста трошкова | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| УКУПНО динара: |  |

(Навести врсту трошкова који су настали приликом припремања понуде)

Напомена:

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити  трошкове израде узорка или модела, ако су изграђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди, односно  доставио Захтев за накнаду трошкова.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 6.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН ("Сл. гласник РС" број 124/12), и чл.6. став 1. тачка 10) Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС бр.29/13, 104/13, 86/15) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник (носилац посла) понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Изјављујем да понуду број ___________ од __________ 2017. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у  отвореном поступку јавне набавке р.бр. ЈН-ОП 1/2017 за набавку радова – Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре, објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у слмислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. ЗЈН.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Образац 7.

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________________________________________________________________________________

(назив и адреса)

у поступку јавне набавке р.бр. ЈН-ОП 1/2017 за набавку радова - Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре, поштовао je обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

Образац 8.

ФИНАНСИЈСКА  ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ СА ПРИЛОЗИМА

у поступку јавне набавке  р.бр. ЈН-ОП  1/2017

Менично писмо - овлашћење за озбиљност понуде

На основу Закона о меници и тачака 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

| ДУЖНИК: |  | (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) |
| --- | --- | --- |
| М.Б: |  |  |
| ПИБ: |  |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН: |  |  |

ИЗДАЈЕ

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице -

| КОРИСНИК: | ЈКП „Водовод – Крушевац“, 37000 Крушевац, Душанова 46. (у даљем тексту: Поверилац) |
| --- | --- |

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу број ___________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од ___________________ динара, за озбиљност понуде.

Рок важења ове менице је (минимум колико и рок важења понуде) од _____________ до _____________ 2017. годинe.

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _________________ динара и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника _______________________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу) код банака, а у корист повериоца ЈКП „Водовод – Крушевац“, 37000 Крушевац, Душанова 46.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника _______________________________________________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

ПРИЛОЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВЉА

- бланко сопствена (соло) меница за озбиљност понуде;

- оверена фотокопија Картона депонованих потписа;

- оверена фотокопија ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање)

- потврда банке о регистрацији менице

|  |  | Издавалац менице |
| --- | --- | --- |
| (место и датум) |  | (печат и потпис овлашћеног лица) |

Образац 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ ФИНАСИЈСКИХ ГАРАНЦИЈА

У својству овлашћеног лица за заступање понуђача овим изјављујем да смо упознати са свим захтевима и условима из конкурсне докуметације у поступку јавне набавке  р.бр. ЈН-ОП 1/2017  набавка радова – Изградња водоводних система за сеоска насеља Коњух, Љубава, Каменаре, Коморане, Лазаревац и Глобаре, за потребе ЈКП „Водовод-Крушевац“и сходно наведеном прилажемо:

* за добро извршење посла - Изјаву понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције, бланко соло менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности  (без пдв-а).

Уколико се Одлуком о додели уговора изабраном понуђачу додели уговор предметне јавне набавке, обавезан је да  уз потписан уговор или приликом закључења уговора, достави наручиоиу тражену финанасијску гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од периода важења уговора.

* за отклањање грешака у гарантном року - Изјаву понуђача о прихватању услова за издавање финансијске гаранције, бланко соло менице, у висини од 10% укупне уговорене вредности  (без пдв-а).

Изабрани понуђач је у обавези да приликом примопредаје предметних радова, достави наручиоцу тражену финанасијску гаранцију, прописно потписану и оверену бланко соло меницу, са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на износ од 10% вредности уговора (без пдв-а), са роком важења најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека гарантног рока.

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије, са Потврдом о регистрацији менице од стране пословне банке, сагласно Одлуци о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења (Сл.гласник РС 56/11) НБС.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 10.

ПОТВРДА О ВРЕДНОСТИ  ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

из области изградње цевовода

р.бр. ЈН-ОП 1/2017

| Р. б. | Назив наручиоца Адреса Контакт особа Број телефона | Врста радова | Врста доказа | Период / година извођења радова | Вредност изведених радова (у динарима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА |  |

Напомена:

Понуђач мора имати минимум 90.000.000,00 динара без пдв-а, вредност изведених радова, из области изградње цевовода, за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Подносилац понуде – понуђач дужан је да за сваког наведеног купца-инвеститора достави и одговарајући доказ, рачун или задњу привремену ситуацију или окончану ситуацију, или потврду о изведеним радовима, потписану и оверену од стране купца или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити вредност изведених радова.

Докази се достављају у оригиналу или фотокопији.

Наручилац задржава право провере приложених доказа.

Приложени образац по потреби фотокопирати.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 10.1.

ПОТВРДА О ДУЖИНИ ИЗВЕДЕНИХ ЦЕВОВОДА

р.бр. ЈН-ОП 1/2017

| Р. б. | Назив наручиоца Адреса Контакт особа Број телефона | Врста радова | Врста доказа | Период / година извођења радова | Дужина изведеног цевовода (у километрима) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНА ДУЖИНА ИЗВЕДЕНИХ ЦЕВОВОДА |  |

Напомена:

Понуђач мора имати минимум 100 км изведених цевовода од полиетилена пречника ≥ Ø 90 мм, за последње 3 (три) године, до датума објављивања позива за подношење понуда, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Подносилац понуде – понуђач дужан је да за сваког наведеног купца-инвеститора достави и одговарајући доказ, рачун или задњу привремену ситуацију или окончану ситуацију, или потврду о изведеним радовима, потписану и оверену од стране купца или неки други доказ на основу кога се несумњиво може утврдити дужина изведених цевовода.

Докази се достављају у оригиналу или фотокопији.

Наручилац задржава право провере приложених доказа.

Приложени образац по потреби фотокопирати.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |