Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију

Ул. Душанова 46. Крушевац

тел. 037/ 415-301; фах: 415-314

Број 18/2015 / 31.07.2015. године

ZAHTEV

Za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima

„Za javnu nabavku-pitanja za JN-MV 18/2015“

U skladu sa članom 63.stav 3.Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS BR.124/12),Komisija za javnu nabavku daje odgovor na postavljeno pitanje potencijalnog ponuđača u vezi konkurne dokumentacije za javnu nabavku JN-MV 18/2015 Poliakrilamid.

Predmet: Javna nabavka dobara: Poliakrilamid(sa primenom u tretmanu vode za piće).

Veza: Konkursna dokumentacija

Molimo da nam date sledeće informacije,pojašnjenja i odgovore na pitanja,u vezi konkursne       dokumentacije:

Pitanje 1:

Da li prihvatate da dodatni uslov za neophodni poslovni kapacitet bude:

Da je ponuđač, pre objavljivanja ove Konkursne dokumentacije, ugovorio najmanje 1.700,00kg     a isporučio najmanje 1.000,00 kg predmetnog dobra,poliakrilamid,sa primenom u tretmanu vode za piće.

Pitanje 2:

Na koji način se utvrđuje da li je ponuđeni Poliakrilamid odgovarajući traženom Magnafloc LT 27.

Pitanje 3:

Da li je potrebno da svaki ponuđač,uz ponudu,dostavi referentni uzorak Poliakrilamida(sa primenom u tretmanu vode za piće) koji je predmet njegove ponude.

Pitanje   4:

Da li bezbednosti list za Polielektrolit,anjonski poliakrilamid Magnaflok LT 27 (za         neophodan tehnički kapacitet) i standard ISO 9001/2008 za proizvođača BASF UK-Velika Britanija (*za neophodan poslovni kapacitet) mogu biti dostavljeni uz ponudu u izvornom obliku,na stranom jeziku.

Odgovor 1:

Da,količina će biti sadržana u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije.

Odgovor 2:

Definisano u okviru dodatnih uslova –neophodan tehnički kapacitet

Dokaz: a) Izveštaj o ispitivanju uzorka ponuđenog dobra (iz originalnog pakovanja)po     parametrima predviđenim Pravilnikom o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet(„Sl.list SFRJ“br.26/83,18/91) i standardom SRPS (EN) 1407:2011 ili „odgovarajuće“.Izveštaj sa stručnim mišljenjem sa aspekta primene  u tretmanu vode za piće treba da je izdat od strane laboratorije Zavoda za javno zdravlje ili druge akreditovane laboratorije iz zemlje Naručioca i da nije starije od 6 meseci od dana objavljivanja poziva.

Odgovor 3:

Ne

Odgovor 4:

Ne,shodno konkursnoj dokumentaciji u poglavlju Upustvo ponuđačima kako da sačine ponudu,tačka 1. Jezik ponude.

Pozdrav

Komisija za JN-MV 18/2015

Predsednik

Miroslav Stojanović