УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач у Обрасцу техничке спецификације (Образац 1) мора да наведе све податке који се захтевају у циљу реализације радова, као и да приложи документа и доказе који се захтевају предметном техничком спецификацијом. Недостављање тражених доказа техничке усаглашености, или непопуњавање Обрасца техничке спецификације резултираће одбијањем такве понуде као неодговарајуће у техничком смислу.

Изабрани понуђач се обавезује да током важења уговора, наручиоцу изврши радове сходно квалитету који задовољава важеће стандарде предвиђене за ту врсту радова, односно у свему према захтеваним техничким карактеристикама, условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.

Понуђач попуњава Образац понуде (Образац 2) у коме наводи своје податке, начин подношења понуде, јединичну цену, укупну вредност понуде без ПДВ-а, рок важења понуде (опција понуде) и рок у коме ћу извршити уговорене обавезе. Уколико у овом обрасцу понуђач начини грешку у писању цене, може исту исправити тако што ће уписати меродавну цену и поред ставити свиј потпис или параф. У цену се урачунавају сви трошкови понуђача и неће се посебно плаћати. Јединичне и укупна цена се исказују без ПДВ-а. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а потребно је да то наведе у рубрици у којој је предвиђено уписивање износа ПДВ-а. Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац понуде чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.

Понуђач попуњава Образац структуре цене (Образац 3) при чему структуру цене исказује номинално и процентуално. Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације. Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача. Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде. .

Понуђач доставља и потписану Изјаву (Образац 4) којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл.111. Закона о јавним набавкама.

Критеријум за оцену понуда: „Најнижа понуђена цена“ ..........................................100 пондера

Оцењивање и рангирање  понуда извршиће се  према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом-износом, оствариће максимално предвиђени број пондера - 100, а остале понуде вреднују се према формули:

Број  пондера = (најнижа ук. пон. цена-износ / ук.пон. цена-износ конкретне понуде) х 100

Стручна оцена понуде: Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Закључивање уговора: Наручилац закључује уговор о извршењу радова са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана избора понуђача.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Крајњи рок за пријем понуда код Наручиоца је 04.05.2022. године до 12,00 часова.

Понуда се може доставити непосредно у затвореној коверти на писарници ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, поштом на адресу: ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, 37000 Крушевац са назнаком на коверти: „Понуда за радове: Реконструкција фасаде у Баждарници – број Н-9/2022“ или електронском поштом на адресу: radoje.lukic@vodovodks.co.rs у ком случају понуђач доставља скениране и потписане обрасце.

Понуда у оба случаја мора бити примљена код Наручиоца најкасније до наведеног рока за предају понуда.

Саставни део овог позива су:

| Образац 1 | Техничка спецификација |
| --- | --- |
| Образац 2 | Образац понуде |
| Образац 3 | Образац структуре цене |
| Образац 4 | Изјава понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама. |

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Председник комисије

Тијана Марковић

Образац 1

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Н - 9/2022

РЕКОНСТРУКЦИЈА ФАСАДЕ У БАЖДАРНИЦИ

| Бр | Опис радова | Јед.мере | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| 1 | Фасадерски радови. Набавка материјала и израда демит фасаде д = 10 цм са завршним слојем силикатно-силиконским малтером. Фасаду извести од стиропора д = 8 цм, причвршћену фасадним лепком (лепак се наноси по целокупном ободу сваке плоче и средини плоче мин 40% површине) и адекватним фасадним типловима (мин 6 типла по м2) за постојећи фасадни зид. Предходно зид очистити и нанети прајмер. Подлога мора да буде сува, чиста, чврста. Фуге ширине до 4мм или > 2мм испунити истим изолационим материјалом, а мање фуге од наведених одговарајућом пеном прописаном од произвођача. У склопу система за причвшћавање стиропора предвидети угаоне лајсне, поцинковане почетне У профиле, окапне профиле... Површину стиропора обрадити прајмером, фасадним лепком за армирање и мрежицом са преклопима од по 10 цм у два слоја у свему према упутству произвођача. Преко другог слоја лепка нанети завршни фасадни слој, водоодбојни, паропропусни структурисани силикатно- силиконски завршни малтер гранулације 1,5 мм у тону по избору инвеститора. Подлога мора бити сува, носива и без нечистоћа. Минимално 1 дан пре наношења завршног малтера, подлогу добро премазати предпремазом који је обухваћен ценом. У цену је такође урачуната монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и прописно уземљена. Обрачун по м2. | m2 | 325,00 |
| 2 | Обрада сокле вештачким дробљеним каменом. Набавка материјала и обрада фасадних зидова вештачким дробљеним каменом произвођача JUB (KULIRPLAST) или другог произвођача истих или бољих карактеристика. Пре обраде, неопходно је припремити подлогу и извршити уградњу термоизолационих плоча „Stirodur XPS“, дебљине 3 цм, који је неопходно причврстити фасадним лепком.Површину стиродура обрадити фасадним лепком за армирање и мрежицом са преклопима од по 10 цм, у два слоја. Преко другог слоја лепка, на подлогу нанети изолацију од влаге у два слоја, произвођача СИКА или другог произвођача истих или бољих карактеристика. Преко изолације од влаге ради се слој вештачког дробљеног камена. Боју и врсту камена усвојити према избору инвеститора. Завршни слој, вештачки камен, нанети у дебљини до 0.5 цм. Обрачун по м2. | m2 | 50,00 |
| 3 | Опшивање стрехе. Позиција подразумева набавку материјала, транспорт, припрему површине за обраду, израду челичне подконструкције, уградњу термоизолационих плоча „Stirodur XPS“ од 3 цм, постављање почетних, прелазних и завршних лајсни, израда основне примене лепка, затезање арматурне стаклене мреже, изравнавање другом применом системског лепка са основним слојем, и израда завршног малтера са гранулацијом од 1,5 мм, завршна обрада стрехе у свему као и фасаде. Опшивање извести према детаљима и упутству произвођача. Обрачун по м2. | m2 | 135,00 |

| II | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда спуштеног плафона. Израда спуштеног плафона са челичном потконструкцијом и облагање гипс картонским плочама GKB 12,5 мм, систем „Knauf D112“. Двоструку потконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила CD 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. Плафон се спушта на 1м од постојећег плафона. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | m2 | 65,00 |
| 2 | Постављање плоча од минералне вуне. Набавка и постављање плоча од минералне вуне, „URSA PPS“, дебљине 50 мм. Плоче од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију плафона. Обрачун по м2 изведене изолације. | m2 | 65,00 |

| III | МОЛЕРСКО – ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глетовање спуштеног плафона и зидова. Глетовање 3 пута глет-масом унутрашњих зидова и плафона, са предходном импрегнацијом свих поврсина подлогом "А". Обрачун по м2. | m2 | 180,00 |
| 2 | Бојење унутрашњих зидова. Бојење унутрашњих зидова и плафона полудисперзивном белом бојом, у две руке. Пре бојења зидове импрегнирати одговарајућом подлогом у зависности од стања површине. Јединичном ценом обухватити сав потребан материјал и рад. Обрачун по м². | m2 | 250,00 |

| IV | РАСВЕТА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажа постојећих светиљки. Демонтажа постојећих светиљки и предаја инвеститору. Обрачун по ком. | kom | 9,00 |
| 2 | Испорука и уградња светиљки. Испорука и уградња уградних панелних светиљки (597*597 мм), израђених у LED технологији са једним светлосним извором, предвиђених за монтажу у спуштени монолитни или „Armstrong“ плафон. Угао расипања светла 120 степени. Светиљке се испоручују са сетом за монтажу, бојом светлости 4000 К, и индексом репродукције боје Ра80. Флукс светиљке је 3400 лм. Предспојни прибор класе А1 (произвођача „Philips, Helvar, Vossloh, Schwabe” или слично). Светиљка еквивалентна типу „Philips PHILIPS RC065B LED34S/840“. Обрачун по ком монтиране и повезане светиљке. | kom | 9,00 |
| 3 | Испорука и полагање проводника. Испорука и полагање проводника PP-Y 3*1,5 мм за инсталацију сијаличног места. Кабл се наставља. Обрачун по ком. | kom | 9,00 |

Понуђачи морају попунити и потписати Образац техничке спецификације, чиме потврђују да су упознати са истом.

Квалитативну и квантитативну примопредају уговорених радова врши заједничка комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује да су извршени радови уговореног квалитета и у скалду са захтевима из техничке спецификације.

Наручилац задржава право да приликом примопредаје изврши проверу и одбије пријем предметних радова, уколико се покаже да извршени радови не одговарају уговореном квалитету и/или нису у складу са захтевима из техничке спецификације.

Сматраће се да је Испоручилац извршио радове, као и да је предао сву потребну документацију даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Наручиоца без примедби.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Н – 9/2022

Понуда број  _________________ од __________________ године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________

Матични број: _____________________________________ ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________

Особа за контакт: __________________________________ E-mail: ________________________________________

Број телефона: _________________________________ Телефакс: ________________________________________

Број рачуна понуђача: ______________________________________________________________________________

Статус: (заокружити) а) велико предузеће б) средње предузеће в) мало предузеће г) физичко лице

Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда

| Р. бр. | Опис посла | J.м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |
| 1 | Фасадерски радови | м2 | 325,00 |  |  |
| 2 | Обрада сокле вештачким дробљеним каменом | м2 | 50,00 |  |  |
| 3 | Опшивање стрехе | м2 | 135,00 |  |  |
| II | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 1 | Израда спуштеног плафона | м2 | 65,00 |  |  |
| 2 | Постављање плоча од минералне вуне | м2 | 65,00 |  |  |
| III | МОЛЕРСКИ – ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |
| 1 | Глетовање спуштеног плафона и зидова | м2 | 180,00 |  |  |
| 2 | Бојење унутрашњих зидова | м2 | 250,00 |  |  |
| IV | РАСВЕТА |  |
| 1 | Демонтажа постојећих светиљки | ком | 9 |  |  |
| 2 | Испорука и уградња светиљки | ком | 9 |  |  |
| 3 | Испорука и полагање проводника | ком | 9 |  |  |
| Укупна цена без ПДВ-а: |  |
| Припадајући ПДВ: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом: |  |

Комерцијално технички услови понуде:

Цена: изражена у динарима је фиксна и непроменљива током важења Уговора. У цену су  садржани сви трошкови извршиоца које има приликом реализације радова. Понуђач мора да попуни цене за све тражене позиције, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана):  ______ (попунити) дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде или краћи, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок за реализацију услуге: (не дужи од 30 дана): ______ (попунити), од дана обостраног потписаног и закљученог уговора. У случају да понуђач непрецизно одреди рок реализације или дужи од захтеваног, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Квалитативну примопредају уговорених радова врши заједничка комисија састављена од представника уговорних страна, која записнички констатује квалитет извршених радова.

Место реализације радова: ЈКП „Водовод – Крушевац“, објекат „Баждарница“ – Липовац.

Рок и начин плаћања: Плаћање предметних радова вршиће се се у року 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправне фактуре или привремене ситуације, односно оконачне ситуације.

Закључивање уговора: Наручилац закључује уговор о реализацији услуге са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана избора понуђача.

Евентуалне напомене понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 3

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Достављамо вам структуру цене за понуду бр. Н – 9/2022 за радове:

„Реконструкција фасаде у Баждарници“

| Р. бр. | Предмет набавке | Ј. м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | % пдв | Јед. цена са пдв-ом | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Фасадерски радови | м2 | 325,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Обрада сокле вештачким дробљеним каменом | м2 | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Опшивање стрехе | м2 | 135,00 |  |  |  |  |  |
| II | СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Израда спуштеног плафона | м2 | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Постављање плоча од минералне вуне | м2 | 65,00 |  |  |  |  |  |
| III | МОЛЕРСКИ – ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1 | Глетовање спуштеног плафона и зидова | м2 | 180,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | Бојење унутрашњих зидова | м2 | 250,00 |  |  |  |  |  |
| IV | РАСВЕТА |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа постојећих светиљки | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 | Испорука и уградња светиљки | ком | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Испорука и полагање проводника | ком | 9 |  |  |  |  |  |

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

| СТРУКТУРА ЦЕНЕ | Учешће у укупној цени (%) |
| --- | --- |
| Добра | ..... (%) |
| Остало ........................................................................ ........................................................................ ......................................................................... | ..... (%) ..... (%) ..... (%) |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 2).

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 4

И З Ј А В А

понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама

Понуђач овом изјавом гарантује да не постоје основи за обавезно искључење  из овог поступка набавке, и то:

- да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

    - да није извршио кривично делокао члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

    - кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

- да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

- да није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

- да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

- да није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

| Датум: ____________________________ | Потпис овлашћеног лица: ___________________________________ |
| --- | --- |